- 附件1

- 海南省2019年水泥物理性能检验检测能力

- 验证计划《作业指导书》

各参加实验室：

贵实验室已报名参加“海南省2019年水泥物理性能检验”能力验证计划。

本次能力验证计划的要求和相关信息如下：

1.样品

1.1本次能力验证计划样品为:42.5普通硅酸盐水泥1袋，每袋重约5kg，用两层塑料袋封装。

1.2各实验室在收到样品时，应首先对样品状态进行确认，确认被测物品接收状态，如发现包装破损或有泄漏污染等无法测试的情况，应立即与协会秘书处联系。

1.3收到样品后，请将样品存放在干燥的环境中。

2.检测

2.1本次能力验证计划要求实验室按照以下标准进行检测：

| 检验项目 | 检验方法 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| 标准稠度用水量 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | 结果保留小数点后一位 |
| 初凝时间、凝结时间 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 | 结果保留整数 |
| 胶砂强度 | GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 | 结果保留小数点后一位 |

2.2检测前，请将样品放在试验条件下恒温至少24小时。

3.结果反馈

3.1请各实验室于2019年11月15日前填报检测结果并上传已盖章的结果报告单和原始记录扫描件；如未按规定时间完成，将被列入迟到结果，不参加数据统计。

3.2最终结果通知单及证书中体现的单位名称为参加实验室填写的“出报告名称”，请实验室务必及时填写并核实“出报告名称”无误。

4.保密

在本次能力验证计划实施过程中，协会将为参加能力验证的实验室保密。

5.联系方式

参加本计划的实验室如有任何疑问，请及时与协会联系。